## Kap 2
| Bygningsdel | Skal leveres / kommenteres | Ikke aktuelt | Vedlagt
| 210 | Tegninger fundamentering
| 210 | Adresseliste
| 212 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 212 | Beskrivelse av kløargjøring av byggegrop
| 212 | Tegninger fundamentering
| 212 | Adresseliste
| 213 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 213 | Beskrivelse av forsterkning av grunn
| 213 | Tegninger fundamentering
| 213 | Adresseliste
| 214 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 214 | Beskrivelse av støttekonstruksjon
| 214 | Tegninger fundamentering
| 214 | Adresseliste
| 215 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 215 | Beskrivelse av fundamentering
| 215 | Tegninger fundamentering
| 215 | Adresseliste
| 216 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 216 | Beskrivelse av fundamentering
| 216 | Tegninger fundamentering
| 216 | Adresseliste
| 217 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 217 | Beskrivelse av drenering
| 217 | Tegninger fundamentering
| 217 | Adresseliste
| 220 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 220 | Funksjon, laster, dimensjoner, plasseringer, overflatebehandling, brannklasse
| 220 | Produktdatablad
| 220 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 220 | Tegninger
| 220 | Adresseliste
| 225 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 225 | Funksjon, laster, dimensjoner, plasseringer, overflatebehandling, brannklasse
| 225 | Produktdatablad
| 225 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 225 | Tegninger
| 225 | Adresseliste
| 231 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 231 | · Hvilke materialer er brukt i ytterveggen
| 231 | · Hvordan er veggen oppbygd
| 231 | · Krav til u-verdi
| 231 | · Klimakrav
| 231 | · Overflatebehandling av veggen
| 231 | Vedlikehold og renholdsinstruks
| 231 | Produktdatablader
| 231 | Adresseliste
| 231 | Tegninger
| 232 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 232 | · Hvilke materialer er brukt i ytterveggen
| 232 | · Hvordan er veggen oppbygd
| 232 | · Krav til u-verdi
| 232 | · Klimakrav
| 232 | · Overflatebehandling av veggen
| 232 | Vedlikehold og renholdsinstruks
| 232 | Produktdatablader
| 232 | Adresseliste
| 232 | Tegninger
| 233 | System- og driftsbeskrivelse under ferdig utfylt inkl. følgende:
| 233 | · Beskrivelse av bæresystem for fasade
| 233 | · Type glass og u-verdi vindu
| 233 | · Overflatebehandling av vindu/farger
| 233 | · Brannklasse
| 233 | Rengjøring
| 233 | Produktdatablad
| 233 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 233 | Vedlikeholdsbeskrivelse
| 233 | Vindusskjema
| 233 | Adresseliste
| 234 | System- og driftsbeskrivelse under ferdig utfylt inkl. følgende:
| 234 | · Type dør, vindu, port, gitter inkl låsesystem, karmer
| 234 | · Bruksanvisning dør-, port- gitterautomatikk
| 234 | · Brannklasse
| 234 | Type glass, U-verdi
| 234 | Fargekode dør og karm
| 234 | Produktdatablad
| 234 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 234 | Dørskjema og tegninger
| 234 | Adresseliste
| 235 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 235 | · Hva er malt
| 235 | · Fargekoder og behandling
| 235 | · Type kledning og hvor er den montert
| 235 | · Behandling og fargekoder
| 235 | · Type kledning og hvor er den montert
| 235 | Rengjøring
| 235 | Vedlikehold
| 235 | Produktdatablad
| 235 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 235 | Dørskjema og tegninger
| 235 | Adresseliste
| 237 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 237 | · Type solavskjerming
| 237 | · På hvilke fasader/vindu er solavskjerming plassert
| 237 | · Farge
| 237 | · Bruksanvisning
| 237 | · Rengjøring
| 237 | Vedlikehold
| 237 | Produktdatablad
| 237 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 237 | Tegninger
| 237 | Adresseliste
| 241 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 241 | · Hvilke materialer er benyttet i veggen, og hvordan er veggen oppbygd
| 241 | · Overflatebehandling
| 241 | · Rengjøringsmetoder
| 241 | Beskrivelse av opphengsmetoder vegg
| 241 | Produktdatablad
| 241 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 241 | Miljødokumentasjon
| 241 | Tegninger/skjemategninger
| 241 | Adresseliste
| 242 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 242 | · Hvilke materialer er benyttet i veggen, og hvordan er veggen oppbygd
| 242 | · Overflatebehandling
| 242 | · Rengjøringsmetoder
| 242 | Beskrivelse av opphengsmetoder vegg
| 242 | Produktdatablad
| 242 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 242 | Miljødokumentasjon
| 242 | Tegninger/skjemategninger
| 242 | Adresseliste
| 243 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 243 | · Hvilke materialer er benyttet i veggen, og hvordan er veggen oppbygd
| 243 | · Overflatebehandling
| 243 | · Rengjøringsmetoder
| 243 | Beskrivelse av opphengsmetoder vegg
| 243 | Produktdatablad
| 243 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 243 | Miljødokumentasjon
| 243 | Tegninger/skjemategninger
| 243 | Adresseliste
| 244 | System- og driftsbeskrivelse under ferdig utfylt inkl. følgende:
| 244 | · Type dør, vindu, port, gitter inkl låsesystem, karmer
| 244 | · Bruksanvisning dør-, port- gitterautomatikk
| 244 | · Brannklasse
| 244 | Type glass, U-verdi
| 244 | Fargekode dør og karm
| 244 | · Hvor er gulvlister montert, hvilken type, størrelse og farge
| 244 | · Hvordan er listene festet til underlaget
| 244 | Overflatebehandling og rengjøring
| 244 | Produktdatablad
| 244 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 244 | Dørskjema og tegninger
| 244 | Adresseliste
| 245 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 245 | · Hvilke materialer er benyttet i veggen, og hvordan er veggen oppbygd
| 245 | · Overflatebehandling
| 245 | · Rengjøringsmetoder
| 245 | Beskrivelse av opphengsmetoder
| 245 | · Type branngardiner og hvor de er montert
| 245 | · Dimensjoner, styresystem
| 245 | Vedlikehold
| 245 | Produktdatablad
| 245 | sertifikater (gardiner)
| 245 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 245 | Miljødokumentasjon
| 245 | Tegninger/skjemategninger
| 245 | Adresseliste
| 246 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 246 | · Hva er malt
| 246 | · Fargekoder og behandling
| 246 | · Type kledning og hvor er den montert
| 246 | · Behandling og fargekoder
| 246 | · Type kledning og hvor er den montert
| 246 | Rengjøring
| 246 | Vedlikehold
| 246 | Produktdatablad
| 246 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 246 | Dørskjema og tegninger
| 246 | Adresseliste
| 246 | · Hvilken flis er montert? Størrelse, farge, type
| 246 | · Hvordan er flis festet til underlaget
| 246 | · Farge på fuger
| 246 | Info om renhold, overflatebehandling, vedlikehold
| 246 | · Hvilken type overflater montert, og hvor
| 246 | · Hvilken størrelse, farge og festemåte
| 246 | · Overflatebehandling
| 246 | · Hvilken farge på fuger
| 246 | Vaskeinstruks
| 251 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 251 | Funksjon, laster, dimensjoner, plasseringer, overflatebehandling, brannklasse
| 251 | Produktdatablad
| 251 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 251 | Tegninger
| 251 | Adresseliste
| 253 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 253 | · Klargjøring av tomt, byggegrop og forsterkning av grunn
| 253 | · Beskrivelse av fundamentering
| 253 | Beskrivelse av drenering
| 253 | Tegninger fundamentering
| 253 | Adresseliste
| 254 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 254 | · Hvor er gulvet lagt, og hvilken type er det, farge
| 254 | · Hvordan er gulvet festet til underlaget
| 254 | · Bæreevne og punktbelastning
| 254 | · Rengjøring
| 254 | · Hvordan åpnes gulvet
| 254 | Er det montert fuktføler, kjøling?
| 254 | Produktdatablad
| 254 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 254 | Miljødokumentasjon
| 254 | Adresseliste
| 255 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 255 | · Hvilken type belegg er lagt, og hvor, størrelse
| 255 | · Renhold/vedlikehold/etterbehandling
| 255 | Hvordan er belegget festet til underlaget
| 255 | Produktdatablad
| 255 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 255 | Miljødokumentasjon
| 255 | Renholdsveiledning
| 255 | Adresseliste
| 256 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 256 | · Hvor er himlingen montert og hvilken type er montert, størrelse og farge
| 256 | · Hvordan er himlingen festet
| 256 | · Hulltaking/åpning
| 256 | Renhold
| 256 | Produktdatablad
| 256 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 256 | Miljødokumentasjon
| 256 | Renhold og vedlikehold
| 256 | Adresseliste
| 257 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 257 | · Hvor er himlingen montert og hvilken type er montert, størrelse og farge
| 257 | · Hvordan er himlingen festet
| 257 | · Hulltaking/åpning
| 257 | Renhold
| 257 | Produktdatablad
| 257 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 257 | Miljødokumentasjon
| 257 | Renhold og vedlikehold
| 257 | Adresseliste
| 261 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 261 | · Hvilken type tak, hvordan er takelementet montert
| 261 | · Dimensjon, mål, vektklasse, U-verdi
| 261 | · Rutiner/retningslinjer for hulltaking
| 261 | Vedlikehold/tilsyn
| 261 | Produktdatablad
| 261 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 261 | Miljødokumentasjon
| 261 | Tegninger/skjemategninger
| 261 | Adresseliste
| 262 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 262 | · Hvilken type tak
| 262 | · Rutiner/retningslinjer for hulltaking
| 262 | Vedlikehold/tilsyn
| 262 | Produktdatablad
| 262 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 262 | Miljødokumentasjon
| 262 | Tegninger/skjemategninger
| 262 | Adresseliste
| 263 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 263 | · Hvilken type tak er montert, hvordan er takelementet montert
| 263 | · Mål, dimensjon, vektklasse, u-verdi
| 263 | · Rutiner/retningslinjer for hulltaking
| 263 | Vedlikehold/tilsyn
| 263 | Takluker, plassering, dimensjoner og mål
| 263 | Bruksanvisning automatikk
| 263 | Styringer fra brannsentral
| 263 | Produktdatablad
| 263 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 263 | Skjema og styreskap
| 263 | Miljødokumentasjon
| 263 | Tegninger
| 263 | Adresseliste
| 265 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 265 | · Type beslag, takrenner og nedløp
| 265 | · Beskrivelse innfesting opphengsmåter
| 265 | · Hvor er blikkenslagerarbeider utført
| 265 | · Farger
| 265 | Rengjøring og vedlikehold
| 265 | Produktdatablad
| 265 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 265 | Adresseliste
| 266 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 266 | · Hvor er himlingen montert og hvilken type er montert, størrelse og farge
| 266 | · Hvordan er himlingen festet
| 266 | · Hulltaking/åpning
| 266 | Renhold
| 266 | Produktdatablad
| 266 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 266 | Miljødokumentasjon
| 266 | Renhold/vedlikehold
| 266 | Adresseliste
| 267 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 267 | · Hvilken type tak, hvordan er takelementet montert
| 267 | · Dimensjon, mål, vektklasse, U-verdi
| 267 | · Rutiner/retningslinjer for hulltaking
| 267 | Vedlikehold/tilsyn
| 267 | Produktdatablad
| 267 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 267 | Miljødokumentasjon
| 267 | Tegninger/skjemategninger
| 267 | Adresseliste
| 270 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 270 | · Hvor er inventaret montert og hvilken type
| 270 | · Overflatebehandling/farger
| 270 | Rengjøring/vedlikehold
| 270 | Produktdatablad
| 270 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 270 | Tegninger
| 270 | Adresseliste
| 273 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 273 | · Hvor er inventaret montert og hvilken type
| 273 | · Overflatebehandling/farger
| 273 | Rengjøring/vedlikehold
| 273 | Produktdatablad
| 273 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 273 | Tegninger
| 273 | Adresseliste
| 274 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 274 | · Hvor er inventaret montert og hvilken type
| 274 | · Overflatebehandling/farger
| 274 | Rengjøring/vedlikehold
| 274 | Produktdatablad
| 274 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 274 | Tegninger
| 274 | Adresseliste
| 275 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 275 | · Hvor er inventaret montert og hvilken type
| 275 | · Overflatebehandling/farger
| 275 | Rengjøring/vedlikehold
| 275 | Produktdatablad
| 275 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 275 | Tegninger
| 275 | Adresseliste
| 276 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 276 | · Hvor er inventaret montert og hvilken type
| 276 | · Overflatebehandling/farger
| 276 | Rengjøring/vedlikehold
| 276 | Produktdatablad
| 276 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 276 | Tegninger
| 276 | Adresseliste
| 279 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 279 | · Hvilke enheter er montert
| 279 | · Beskrivelse og bruksanvisning
| 279 | · Overflatebehandling
| 279 | Rengjøring og vedlikehold
| 279 | Produktdatablad
| 279 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 279 | Miljødokumentasjon
| 279 | Bruksanvisning
| 279 | Tegninger/skjemategninger
| 279 | Adresseliste
| 281 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 281 | · Hvor er trappen plassert
| 281 | · Hvordan er bæringen mellom trapp og dekke
| 281 | · Farge og renhold av overflate og rekkverk
| 281 | Innfestinger
| 281 | Produktdatablad
| 281 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 281 | Tegninger
| 281 | Adresseliste
| 282 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 282 | · Hvor er trappen plassert
| 282 | · Hvordan er bæringen mellom trapp og dekke
| 282 | · Farge og renhold av overflate og rekkverk
| 282 | Innfestinger
| 282 | Produktdatablad
| 282 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 282 | Tegninger
| 282 | Adresseliste
| 284 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 284 | · Beskrivelse av baldakin og plassering
| 284 | Overflatebehandling
| 284 | Produktdatablad
| 284 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 284 | Tegninger
| 284 | Adresseliste
Branntetting og produkter | 290 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
| 290 | · Underlag de forskjellige produktene er brukt på
| 290 | · Fager
| 290 | · Hvor er branntetting utført og hvilke dimensjoner
| 290 | Vedlikehold/tilsyn
| 290 | Produktdatablad
| 290 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
| 290 | Rapport/tegninger branntetting
| 290 | Adresseliste

## Kap 3
Bygningsdel | Skal leveres / kommenteres | Ikke aktuelt | Vedlagt
310 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
310 | · Full beskrivelse av anleggets funksjoner (temperatur, funksjonsbeskrivelse, systembilder)
310 | · Brukerveiledninger
310 | · Beskrivelse av periodisk vedlikehold/tilsyn og godkjenninger
310 | Produktinformasjon av alt utstyr
310 | Produktdatablad
310 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
310 | Miljødokumentasjon
310 | Innreguleringsprotokoller/igangskjøringsprotokoller
310 | Avstegningsguide
310 | Tegninger og oppleggsskjema
310 | Komponentskjema
310 | Adresseliste
320 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
320 | · Beskrivelse av anleggets funksjoner
320 | · Beskrivelse av anleggets delanlegg
320 | · Temperaturer
320 | · Ekspansjonssystem
320 | · Luftutskillere
320 | · Vannbehandling
320 | · Funksjonsbeskrivelse – regulering/automatikk
320 | · Systembilder
320 | · Brukerveiledninger
320 | · Beskrivelse av vedlikehold og tilsyn
320 | · Rutiner for vannbehandling
320 | Rutiner for renhold av filer/slamsamler
320 | Produktdatablad
320 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
320 | Miljødokumentasjon
320 | Innregulering-, og igangskjøringsprotokoller
320 | Komponentskjema med komponenter
320 | Tegninger/flytskjema
320 | Automatikkskjema
320 | Varmebehovsberegninger
320 | Adresseliste
331 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
331 | · Beskrivelse av anlegget inkl funksjoner
331 | · Typer brannskap, og beskrivelse av utstyr i brannskap
331 | · Utstyr tilknyttet anlegget
331 | · Dekningsområder
331 | · Brukerveiledninger
331 | Beskrivelse av vedlikehold
331 | Produktdatablad
331 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
331 | Miljødokumentasjon
331 | Produktdatablader
331 | Komponentskjema
331 | Tegninger
331 | Hydrauliske beregninger
331 | Adresseliste
332 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
332 | · Anleggsbeskrivelse
332 | · Plassering av sprinklersentral
332 | · Dekningsområder
332 | · Alarmsystem og påkobling brannalarmanlegg
332 | · Beskrivelse av vedlikehold
332 | · Journalføring
332 | Prosedyre ved utløst anlegg
332 | Produktdatablad
332 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
332 | Miljødokumentasjon
332 | Instruks sprinklersentral
332 | Komponentskjema
332 | Hydrauliske beregninger
332 | Tegninger
332 | Adresseliste
334 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
334 | · Type apparater
334 | · Brukerveiledninger
334 | · Dekningsområder
334 | Beskrivelse av periodisk vedlikehold
334 | Produktdatablad
334 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
334 | Miljødokumentasjon
334 | Komponentskjema
334 | Adresseliste
335 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
335 | · Beskrivelse av anlegg og funksjoner
335 | · Plasseringer
335 | · Deteksjon og utløsningskriterier
335 | · Type utstyr
335 | · Dekningsområder
335 | · Retningslinjer
335 | · Brukerveiledning
335 | Beskrivelse av vedlikehold
335 | Produktdatablad
335 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
335 | Miljødokumentasjon
335 | Komponentskjema
335 | Tegninger
341 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
341 | · Beskrivelse av anlegget
341 | · Utstyr/komponenter (antall, plassering, kapasitet og mengde) Gasstank, ventiler, regulatorer, ledningsnett
341 | · Funksjonsbeskrivelse
341 | · Systembilder
341 | · Brukerveiledninger
341 | Beskrivelse av vedlikehold
341 | Produktdatablad
341 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
341 | Miljødokumentasjon
341 | Tegninger/flytskjema
341 | Komponentskjema
341 | Godkjennelser og sertifikater
341 | Adresseliste
345 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
345 | · Full beskrivelse av anleggets funksjoner
345 | · Utstyr/komponenter (antall, plasseringer, kapasiteter og mengder). Kompressorer, akkumulatortanker, kjøletørker, oljeutskillere, ledningsnett, trykkuttak brukerarmaturer
345 | · Funksjonsbeskrivelse regulering/automatikk
345 | · Systembilder
345 | · Brukerveiledninger for kompressorer
345 | Beskrivelse av vedlikehold (kompressorer, lekkasjehåndtering, rutiner i forbindelse med kondensutskilling
345 | Produktdatablad
345 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
345 | Miljødokumentasjon
345 | Tegninger/flytskjema
345 | Komponentskjema
345 | Automatikkskjema
345 | Godkjennelser og sertifikater
345 | Adresseliste
351 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
351 | · Beskrivelse av anleggets funksjoner
351 | · Temperaturer
351 | · Avriming
351 | · Funksjonsbeskrivelse
351 | · Systembilder
351 | · Brukerveiledninger
351 | · Resett av frostsikringspressostat, sikring
351 | · Feilsøk
351 | Beskrivelse av vedlikehold
351 | Produktdatablad
351 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
351 | Miljødokumentasjon
351 | Igangkjøringsprotokoller
351 | Komponentskjema
351 | Tegninger/flytskjema
351 | Adresseliste
352 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
352 | · Beskrivelse av anleggets funksjoner
352 | · Temperaturer
352 | · Avriming
352 | · Funksjonsbeskrivelse
352 | · Systembilder
352 | · Brukerveiledninger
352 | · Reset av frostsikringspressostat, sikringer etc
352 | · Feilsøk
352 | Beskrivelse av vedlikehold
352 | Produktdatablad
352 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
352 | Miljødokumentasjon
352 | Igangkjøringsprotokoller
352 | Komponentskjema
352 | Tegninger/flytskjema
352 | adresseliste
360 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
360 | · Beskrivelse av anleggets funksjoner
360 | · Kanalnett, ventiler, rister etc
360 | · Luftmengder, kapasiteter, luftutvekslinger pr time
360 | · Fremtidige utvidelser
360 | · Temperaturer
360 | · Varmegjenvinning
360 | · Regulering/automatikk (temperaturregulering, luftmengderegulering, frostsikring, trykkvakter)
360 | · Systembilder
360 | · Brukerveiledninger (betjening anlegg, start/stopp, SD-anlegg, oppstartssekvenser, resetting frostsikringstermostat, feilsøk)
360 | · Beskrivelse vedlikehold
360 | Renhold/rutiner filterskift
360 | Produktdatablad
360 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
360 | Miljødokumentasjon
360 | Betjeningsveiledning
360 | Innreguleringsprotokoll
360 | Komponentskjema utfylt i eksempel
360 | Tegninger/flytskjema
360 | Automatikkskjema
360 | Luftmengdeberegninger/trykkfallsberegninger/ lydberegninger/div tekniske beregninger
360 | Adresseliste
370 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
370 | · Full beskrivelse av anleggets funksjoner
370 | · Temperaturer
370 | · Ekspansjonssystem/luftutskillere
370 | · Kuldemedium/vannbehandling
370 | · Funksjonsbeskrivelse (regulering/ automatikk)
370 | · Systembilder
370 | · Brukerveiledninger (start/stopp, manuell betjening, betjening via SD-anlegg, pumpestyringer, endring av settpunkter, feilsøk)
370 | · Rutiner i forbindelse med vannbehandlingsanlegg
370 | · Reset av fristsikringspressostat, sikringer etc
370 | Beskrivelse av periodisk vedlikehold/ tilsyn og godkjenninger
370 | Produktdatablad
370 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
370 | Miljødokumentasjon
370 | Innreguleringsprotokoll
370 | Komponentskjema
370 | Tegninger/flytskjema
370 | Automatikkskjema
370 | Adresseliste
380 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
380 | · Beskrivelse av anleggets funksjoner
380 | · Temperaturer
380 | · Ekspansjonssystem
380 | · Luftutskillere
380 | · Vannbehandling
380 | · Funksjonsbeskrivelse – regulering/ automatikk
380 | · Systembilder
380 | · Brukerveiledninger (manuell betjening, betjening av brytere, pumpestyring, elkjeler/oljekjeler/gasskjeler, fjernvarme, betjening via SD-anlegg, ending av settpunkt
380 | · Beskrivelse av periodisk vedlikehold/tilsyn og godkjenning av standardtekster og frekvenser
380 | · Rutiner for vannbehandling
380 | Rutiner for renhold av filter/slamsamler
380 | Produktdatablad
380 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
380 | Miljødokumentasjon
380 | Innreguleringsprotokoller og igangkjøringsprotokoller
380 | Komponentskjema
380 | Tegninger/flytskjema
380 | Automatikkskjema
380 | Varmebehovsberegninger
380 | Adresseliste

## Kap 4
Bygningsdel | Skal leveres / kommenteres | Ikke aktuelt | Vedlagt
411 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende
411 | · Generell beskrivelse
411 | · Beskrivelse av type grenstaver, type kabelbroer, type stikk og utstyr
411 | Dimensjonering/ledig kapasitet
411 | Produktdatablad
411 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
411 | Miljødokumentasjon
411 | Som bygget tegninger
411 | Skjemategninger
412 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende
412 | · Generell beskrivelse
412 | · Tilknytninger
412 | · Kontrollmåling av overgangsmotstand mot jord
412 | Dimensjonering
412 | Produktdatablad
412 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
412 | Miljødokumentasjon
412 | Samsvarserklæring
412 | Tegninger/skjemategninger
413 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende
413 | · Generell beskrivelse
413 | · Overgangsmotstand mot jord
413 | Dimensjonering
413 | Produktdatablad
413 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
413 | Miljødokumentasjon
413 | Tegninger/skjemategninger
413 | Samsvarserklæring
413 | Adresseliste
414 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende
414 | · Generell beskrivelse
414 | Beskrivelse av type stikk og utstyr etc.
414 | Produktdatablad
414 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
414 | Miljødokumentasjon
414 | Tegninger/skjemategninger
431 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende
431 | · Generell beskrivelse
431 | · Forsyning nettstasjon, hovedfordelinger, underfordelinger
431 | · Spenningssystem
431 | Stigeledninger (dimensjoner, kabeltyper, trasè, merking, innfesting)
431 | Produktdatablad
431 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
431 | Miljødokumentasjon
431 | Samsvarserklæring
431 | Tegninger/skjemategninger
432 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende
432 | · Generell beskrivelse
432 | · Liste over hovedfordelinger, med nummerering, plasseringer, betjeningsområde etc
432 | · Brukerveiledninger, betjening hovedbrytere, jordfeil etc
432 | · Beskrivelse av periodisk vedlikehold/tilsyn og godkjenning av standardtekster og frekvenser
432 | · Ettertrekking
432 | · HMS-krav
432 | · Drifts- og vedlikeholdsinstruks
432 | Renhold
432 | Produktdatablad
432 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
432 | Miljødokumentasjon
432 | Material-liste
432 | Kursfortegnelse
432 | Komponentskjema (utfylt i eksempel)
432 | Tavleskjema (dwg og pdf)
432 | Samsvarserklæring
432 | Kortslutningsberegninger
432 | Termograferingsrapporter
432 | Tegninger/skjemategninger
432 | Adresseliste
433 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende
433 | · Generell beskrivelse
433 | · Liste over underfordelinger/skap (plassering, nummer, hva de betjener, hoveddata etc)
433 | · Evt brukerveiledninger
433 | · Beskrivelse av vedlikehold
433 | · Ettertrekking
433 | · HMS-krav
433 | · Drifts- og vedlikeholdsinstruks
433 | Renhold
433 | Produktdatablad
433 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
433 | Miljødokumentasjon
433 | Material-liste
433 | Kursfortegnelse
433 | Komponentskjema
433 | Tavleskjema (dwg og pdf)
433 | Samsvarserklæring
433 | Kortslutningsberegninger
433 | Termograferingsrapporter
433 | Tegninger/skjemategninger
433 | Adresseliste
434 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende
434 | · Generell beskrivelse
434 | · Liste over underfordelinger/skap (plassering, nummerering, betjeningsområde, hoveddata etc)
434 | · Evt brukerveiledninger
434 | · Beskrivelse av periodisk vedlikehold/tilsyn og godkjenning av standardtekster og frekvenser
434 | · Ettertrekking
434 | · HMS-krav
434 | · Drifts- og vedlikeholdsinstruks
434 | Renhold
434 | Produktdatablad
434 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
434 | Miljødokumentasjon
434 | Material-liste
434 | Kursfortegnelse
434 | Komponentskjema (eksempel)
434 | Tavleskjema (dwg og pdf)
434 | Samsvarserklæring
434 | Kortslutningsberegninger
434 | Termograferingsrapporter
434 | Tegninger/skjemategninger
434 | Adresseliste
435 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende
435 | · Generell beskrivelse
435 | · Liste over underfordelinger/skap (nummerering, plassering, betjeningsområde, hoveddata)
435 | · Brukerveiledninger
435 | · Beskrivelse av periodisk vedlikehold/tilsyn og godkjenning av standardtekster og frekvenser
435 | · Ettertrekking
435 | · HMS-krav
435 | · Drifts- og vedlikeholdsinstruks
435 | Renhold
435 | Produktdatablad
435 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
435 | Miljødokumentasjon
435 | Material-liste
435 | Kursfortegnelse
435 | Komponentskjema utfylt i eksempel
435 | Tavleskjema (dwg og pdf)
435 | Samsvarserklæring
435 | Kortslutningsberegninger
435 | Termograferingsrapporter
435 | Tegninger/skjemategninger
435 | Adresseliste
442 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende
442 | · Generell beskrivelse
442 | · Beskrivelse/brukerveiledning, styresystem eller brytersystem (funksjonsbeskrivelse, lysscener, møterom etc)
442 | Renhold av armaturer
442 | Produktdatablad
442 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
442 | Miljødokumentasjon
442 | Armaturliste
442 | Komponentskjema utfylt i eksempel
442 | Tegninger/skjemategninger
442 | Adresseliste
443 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende
443 | · Generell beskrivelse
443 | · Renhold av armaturer
443 | Periodisk vedlikehold/tilsyn
443 | Produktdatablad
443 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
443 | Miljødokumentasjon
443 | Armaturliste
443 | Komponentskjema utfylt i eksempel
443 | Tegninger/skjemategninger
443 | Adresseliste
452 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende
452 | · Generell beskrivelse
452 | · Brukerveiledninger
452 | Dekningsområder
452 | Produktdatablad
452 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
452 | Miljødokumentasjon
452 | Betjeningsveiledning regulering
452 | Samsvarserklæring
452 | Tegninger/skjemategninger
452 | Adresseliste
453 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende
453 | · Generell beskrivelse
453 | · Brukerveiledning
453 | Dekningsområder
453 | Produktdatablad
453 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
453 | Miljødokumentasjon
453 | Betjeningsveiledning regulering
453 | Samsvarserklæring
453 | Tegninger/skjemategninger
453 | Adresseliste
461 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende
461 | Generell beskrivelse (ytelse, spenning, type motor etc)
461 | Produktdatablad
461 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
461 | Miljødokumentasjon
461 | Brukerveiledning
461 | Samsvarserklæring
461 | Målerapporter
461 | Nødvendige sertifikater/sertifiseringer
461 | Tegninger/skjemategninger
461 | Adresseliste

## Kap 5
Bygningsdel | Skal leveres / kommenteres | Ikke aktuelt | Vedlagt
510 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
510 | · Generell beskrivelse av heis
510 | · Dimensjonering/ledig kapasitet
510 | · Liste over telefonfordelingene (nummerering, plassering, hva de betjener, hoveddata etc)
510 | Utvidelser
510 | Produktdatablad
510 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
510 | Miljødokumentasjon
510 | Testprotokoller
521 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
521 | Generell beskrivelse av kursopplegget, bruk av trådløse forbindelser
521 | Produktdatablad
521 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
521 | Miljødokumentasjon
521 | Nødvendige sertifikater/sertifiseringer ihht aktuell kategori
521 | Målerapporter
521 | Tegninger/skjemategninger
521 | Adresseliste
521 | Samsvarserklæring
522 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
522 | · Generell beskrivelse
522 | · Liste over komponenter som er benyttet (typer, antall, plassering, leverandør, fabrikat, elnummer)
522 | · Svitsjer, rutere, servere, sentraler
522 | Beskrivelse av kobling mot internett, andre nettverk, trådløse nettverk
522 | Produktdatablad
522 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
522 | Miljødokumentasjon
522 | Brukerveiledninger for nettutstyr
522 | Tegninger/skjemategninger
532 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
532 | · Generell beskrivelse
532 | · Liste over komponenter som er benyttet (typer, antall, plassering, leverandør, fabrikat, elnr)
532 | Sentralutstyr, telefonapparater, evt. Servere
532 | Produktdatablad
532 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
532 | Miljødokumentasjon
532 | Betjeningsveiledning
532 | Tegninger/skjemategninger
534 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
534 | · Generell beskrivelse
534 | · Liste over komponenter som er benyttet (typer, antall, plassering, leverandør, fabrikat)
534 | Sentralutstyr, telefonapparater
534 | Produktdatablad
534 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
534 | Miljødokumentasjon
534 | Betjeningsveiledning
534 | Tegninger/skjemategninger
542 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
542 | · Generell beskrivelse
542 | · Beskrivelse av spesielle løsninger
542 | · Liste over komponenter (sentalutstyr, detektorer, alarmorganer, strømforsyning/batteridrift, kapasiteter (personer, vekt), evt annet
542 | · Beskrivelse av koblinger til andre systemer/styringer
542 | · Beskrivelse av hva som skjer ved alarmering
542 | · Beskrivelse av evt alarmforsinkelse
542 | · Beskrivelse av kobling mot brannvesen
542 | · Brukerveiledning av betjening av brannsentral
542 | · Brukerveiledning for betjening av brannmannspanel
542 | · Brukerveiledning for inn/utkobling av brannsløyfer/soner/brannmeldere
542 | · Brukerveiledning for utskifting av brannmeldere
542 | · Brukerveiledning for utskifting av knust glass i manuelle brannmeldere
542 | Beskrivelse av periodisk vedlikehold/ tilsyn og godkjenning av standardtekster og frekvenser
542 | Produktdatablad
542 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
542 | Miljødokumentasjon
542 | Betjeningsveiledning
542 | Komponentskjema utfylt direkte i eksempel
542 | Tegninger/skjemategninger
542 | Adresseliste
543 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
543 | · Generell beskrivelse
543 | · Liste over komponenter (sentralutstyr, detektorer, alarmering, strømforsyning/ batteridrift
543 | · Beskrivelse av kobling til andre systemer/styringer og hva som skjer ved en alarm
543 | · Beskrivelse av kobling mot vaktselskap
543 | · Brukerveiledning for betjening av PC- basert alarm mottaksprogram
543 | · Brukerveiledning for utkobling/ aktivering av alarmsystem
543 | · Brukerveiledning for utkobling/ aktivering av alarmsystem
543 | · Brukerveiledning for renhold av detektorer, kortlesere etc
543 | Vedlikehold
543 | Produktdatablad
543 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
543 | Miljødokumentasjon
543 | Betjeningsveiledning
543 | Komponentskjema utfylt i eksempel
543 | Tegninger/skjemategninger
543 | Igangkjørings- og testprotokoller
543 | Adresseliste
552 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
552 | · Generell beskrivelse
552 | · Liste over komponenter som er benyttet, sentralutstyr, forsterkere, antenner/paraboler
552 | · Topologibeskrivelse for anlegget
552 | · Beskrivelse av kobling til andre (for eksempel kabel-TV)
552 | · Liste over kanaler man har tilgang til via antenneanlegget
552 | · Brukerveiledning for sentralutstyr
552 | · Brukerveiledning for forsterkere
552 | Vedlikehold
552 | Produktdatablad
552 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
552 | Miljødokumentasjon
552 | Produktdatablad
552 | Brukerveiledning
553 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
553 | · Generell beskrivelse
553 | · Liste over komponenter som er benyttet (sentralutstyr/videomatrise, TV-skjermer, kamera, betjeningspaneler, opptaker, strømforsyning/batteridrift
553 | · Topologibeskrivelse for anlegget
553 | · Beskrivelse av kobling til andre
553 | · Beskrivelse av hva som skjer ved en alarm
553 | · Brukerveiledning for betjeningspaneler
553 | Vedlikehold
553 | Produktdatablad
553 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
553 | Miljødokumentasjon
553 | Brukerveiledning
553 | Tegninger/skjemategninger
556 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
556 | · Generell beskrivelse
556 | · Liste over komponenter som er benyttet, prosjektorer, forsterkere, evt kabling
556 | Vedlikehold
556 | Produktdatablad
556 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
556 | Miljødokumentasjon
556 | Brukerveiledning
562 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
562 | · Generell beskrivelse
562 | · Liste over komponenter som er benyttet, hovedsentral, undersentraler, regulatorer, PLS-er og HUB-er, servere/ PC, printere, utstyr for alarmering via tlf, strømforsyning/batteridrift
562 | · Liste over undersentraler, hvilke fordelinger de er plassert i, hvilke anlegg de betjener og evt ledig kapasitet
562 | · Beskrivelse av SD-anlegg og soneregulering
562 | · Beskrivelse av kobling til andre systemer/styringer og hva som skjer ved alarmering
562 | · Brukerveiledning for betjening av sentralutstyring og SD-anlegg
562 | Vedlikehold
562 | Produktdatablad
562 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
562 | Miljødokumentasjon
562 | Brukerveiledning
562 | Komponentskjema utfylt i eksempel
562 | Tegninger/skjemategninger
562 | Adresseliste
570 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
570 | · Generell beskrivelse
570 | · Liste over komponenter som er benyttet, type system, bussutstyr, sentralutstyr, PC-er og printere
570 | · Liste over bussutstyr som er benyttet
570 | · Beskrivelse av type bussanlegg og soneregulering
570 | · Beskrivelse av kobling til andre systemer/styringer
570 | · Brukerveiledning for betjening av anlegget
570 | Vedlikehold
570 | Produktdatablad
570 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
570 | Miljødokumentasjon
570 | Brukerveiledning
570 | Topologiskjema
570 | Komponentskjema utfylt i eksempel
570 | Tegninger/skjemategninger
570 | Adresseliste

## Kap 6
Bygningsdel | Skal leveres / kommenteres | Ikke aktuelt | Vedlagt
621 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
621 | · Generell beskrivelse
621 | · Liste over heiser med beskrivelse (heisnummer, beliggenhet, type heis, hastighet, kapasiteter, antall stopp)
621 | · Plassering heismaskinrom, heistavle
621 | · Beskrivelse av heisalarm og evt calling
621 | Beskrivelse av hvordan heisene regulerer
621 | Produktdatablad
621 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
621 | Sertifikater
621 | Kontrollrapport
624 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
624 | · Generell beskrivelse
624 | · Liste over løftebord med beskrivelse (løftebordnr, beliggenhet, type, kapasitet, størrelse)
624 | · Nødstopp/nødinstruks
624 | Renhold
624 | Produktdatablad
624 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
624 | Miljødokumentasjon
627 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
627 | · Beskrivelse av system
627 | · Plassering
627 | · Funksjonsbeskrivelse og brukerveiledning
627 | · Sikkerhetskrav ved bruk
627 | Vedlikehold
627 | Produktdatablad
627 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
627 | Miljødokumentasjon
651 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
651 | · Beskrivelse av system
651 | Liste over komprimatorer (type, fabrikat, kapasitet/mengde, plassering, nummer
651 | Produktdatablad
651 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
651 | Miljødokumentasjon
651 | Brukerveiledning
652 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
652 | · Beskrivelse av system
652 | Liste over støvsugere med beskrivelse (type støvsuger, fabrikat, kapasiteter, plassering, dekningsområde, antall uttak, filtertype og filtereffekt, evt begrensninger
652 | Produktdatablad
652 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
652 | Miljødokumentasjon
670 | System- og driftsbeskrivelse inkl. følgende:
670 | · Plassering av kjøkken
670 | · Komponenter
670 | · Overflatebehandling, farger
670 | · Periodisk vedlikehold/tilsyn
670 | Renhold
670 | Produktdatablad
670 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
670 | Miljødokumentasjon
670 | Kjøkkentegninger

## Kap 7
Bygningsdel | Skal leveres / kommenteres | Ikke aktuelt | Vedlagt
770 | · Hva er montert hvor?
770 | · Utomhustegninger
770 | · Vedlikehold/tilsyn, rutiner for vanning, gjødsling, klipping
770 | Rengjøring
770 | Produktdatablad
770 | Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad)
770 | Adresseliste