## Ark1
Arealskjema - Sykehjem
Antall enheter må defineres i det enkelte prosjekt avhengig av størrelsen på sykehjemmet.
UTKAST HØRING | KravID | m² | Antall på helsehus | Antall på langstidshjem | Notat:
Kravspesifikasjoner
Bygget
Automasjon
Robotisering - oppstillingsplass | NY | 1 | 1 per bogruppe | 1 per bogruppe | Egnet oppstillingsplass avgjøres i det enkelte prosjekt i samråd med brannrådgiver
Avdeling
Boenhet
Boenhet | NY |  | 30 kvm per enhet | 30-45 kvm per enhet | Boenhet for enkeltrom skal være 30 kvm og boenhet for parrom/dobbeltrom skal være 45 kvm. Andre forutsetninger for areal er beskrevet i kravtekst. Antall boenheter avgjøres i det enkelte prosjekt.
Beboerrom | 409 | 24 |  |  | 24 kvm for beboerrom og inngangsparti med klesskap. Bad (6kvm) beskrives for seg.
Par rom/dobbeltrom | NY | 39 | Ingen | 2 parrom/dobbeltrom per langtidshjem | 39 kvm for beboerrom og inngangsparti med klesskap. Bad (6 kvm) beskrives for seg.
Bad i boenhet for sykehjem | NY | 6 | 1 per boenhet | 1 per boenhet
Fellesrom
Kjøkken / Spiseplass | 411 | 30 | 1 per bogruppe | 1 per bogruppe
Dagligstue | 412 | 30 | 1 per bogruppe | 1 per bogruppe
Allrom / TV-stue | 413 | 20? | 1 per bogruppe | 1 per bogruppe | I helsehus kan dette rommet utgå forutsatt at Husbanken godkjenner løsning
Støtterom avdeling/ sykehjem
Toalett for alle (fellestoalett) |  | 5+2 | 2 toaletter per avdeling | 2 toaletter per avdeling | Et HCWC på 5 kvm og et vanlig toalett på 2 kvm for besøkende og ansatte
Desinfeksjon- / Skyllerom | 416 | 16 | 1 per bogruppe | 1 per avdeling
Medisinrom helsehus | NY | 10 - 20 | 1 per etasje |  | Ett medisinrom per etasje på 10 kvm, hvorav ett skal ha utvidet areal til 20 kvm
Medisinrom langtidshjem | 417 | 25 |  | 1 per sykehjem
Lager for lintøy og pleierekvisita | 414 | 20 | 1 per avdeling | 1 per avdeling | Ett rom for både lintøy og pleierekvisita (medisinsk forbruksmateriale), tidl. 8 m² + 12 m²
Nærlager for tekniske hjelpemidler, mv. | 415 | 14 | 1 per avdeling | 1 per avdeling
Låsbare medisintraller - parkering | NY | 1 | 1 per avdeling | 1 per avdeling
Personalrom avdeling
Møterom | 419 | 18 | 1 per avdeling | 1 per avdeling | For avdelingsmøter og rapportering
Kontor for avdelingsleder | 418 | 12 | 1 per avdeling | 1 per avdeling
Fellesareal
Resepsjon | 469 | 30 | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem | Resepsjon med avskjermet arbeidsplass.
Vestibyle/Lobby | NY | 100 | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem | Kan kombineres med sykehjemmets kafé. Avhengig av prosjektets utforming
Toalett for alle | NY | 5+2 | 2 per fellesområde | 2 per fellesområde | Et HCWC på 5 kvm og et vanlig toalett på 2 kvm for besøkende og ansatte
Dagsenter |  |  |  |  | Gjelder kun dersom prosjektet inkluderer dagsenter, på oppdrag fra byrådet.
Dagsenterkjøkken | 425 | 45 | 1 per dagsenter | 1 per dagsenter | Areal planlegges i sammenheng med dagligstue og kan omfordeles i forhold til valg av spiseplass.
Dagligstue / Aktivitetsrom / Spiserom | 426 | 50 | 1 per dagsenter | 1 per dagsenter | Areal planlegges i sammenheng med dagligstue og kan omfordeles i forhold til valg av spiseplass.
Møte- / Grupperom / Hobbyverksted / Arbeidsrom / Bibliotek / Musikkrom | 429 | 70 | 1 per dagsenter | 1 per dagsenter | Fordeles på ulike rom etter behov.
Hvilerom for brukere | 430 | 15 | 1 per dagsenter | 1 per dagsenter
Garderobe for brukere av dagsenter | 435 | 25 | 1 per dagsenter | 1 per dagsenter | Kan planlegges med plass til oppstilling/parkering av elektriske hjelpemidler for dagsenterbrukere
Toalett og dusj for brukere av dagsenter | 431 | 8 | 2 per dagsenter | 2 per dagsenter | 2 universelt utformede bad
Lite lager for diverse utstyr for dagsenter | 434 | 12 | 1 per dagsenter | 1 per dagsenter
Kafè
Kapasitet på sykehjemmets kafè | NY | 200 | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem | Kan kombineres med vestibylearealet, minimum 200 m² totalt. Kravbeskrivelsen for kapasitet må oppfylles.
Kafèkjøkken* | 135 | 40 |  |  | Bør planlegges i tilknytning til areal for institusjonskjøkken
Matvaremottak og returlager | 456 | 20 | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem
Kjølerom | 457 | 10 |  |  | Kapasitet/areal avgjøres i det enkelte prosjekt
Fryserom | 458 | 10 |  |  | Kapasitet/areal avgjøres i det enkelte prosjekt
Tørrvarelager | 459 | 8 |  |  | Kapasitet/areal avgjøres i det enkelte prosjekt
Intstitusjonskjøkken | 455 | 30 | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem | Bør ligge i tilknytning til kafékjøkken
Serveringsområde | 454 | 10 | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem | Areal med serveringsdisk, plasseres mellom kafékjøkken og caféareal
Oppvask / Skrubb* | 136 | 10
Kontor for kjøkkensjef* | 140 | 6
WC og garderobe ansatte kafé / mottakskjøkken* | 463 | 8
Servicedel
Behandlingsrom for fysio- og ergoterapeut | 446 | 15 | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem
Kontor for fysio- og ergoterapeut | 448 | 12 | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem
Trenings- og aktivtetsrom | 445 | 30 | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem
Lager for utstyr og hjelpemidler | 447 | 12 | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem
Fisør* | 150 | 20
Fotpleie / -Terapeut* | 151 | 15
Felles bad | 750 | 25 | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem | 19 m² bad + 6 m² HCWC , kan plasseres utenfor samlet serviceareal
Kontor for leger | 449 | 12 + | Minst 1 per helsehus | Minst 1 per langtidshjem | 12 kvm for kontor til én lege, og 8 kvm til per ekstra lege forutsatt delt kontor. Antall leger som skal arbeide på sykehjemmet samt om de kan dele kontor avgjøres i det enkelte prosjekt.
Laboratorium | 450 | 5 | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem | Kan med fordel ligge i nærhet av medisinrom
Spesialrom
Røykeareal for beboere | 423 | 15 | Gjelder ikke helsehus | 1 per langtidshjem
Seremonirom | 483 | 60 | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem
Stellerom for mors | 484 | 30 | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem
Kontor/omkledning for seromonirom | 486 | 10 | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem
Garderobe for besøkende til seremonirom | 489 | 15 | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem
UU toaletter |  | 5 | 2 per helsehus | 2 per langtidshjem | Som beskrevet i kravet "Garderobe for besøkende til seremonirom"
Personalareal
Administrasjon
Administrasjonsarealer | 471 | ? | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem | Inneholder minikjøkken, felles oppholdsrom/møteplass/korridor, felles arbeidsplasser etc. Andre administrasjonsarealer er beskrevet som egne krav og arealsatt for seg.
Kontor for leder av dagsenter/dagsentrene 432 | 432 | 12 | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem | Skal ligge i dagsenteret. Fjernes hvis det ikke dagsenter skal inkluderes i prosjektet.
Kontorer | 534 | 78 | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem | Fordeles på 6 kontorer som beskrevet i kravet "Kontorer".
Kontorplasser ut over egne kontorrom | 534 | ? |  |  | Andre kontorplasser (delte/åpne/e.l.) og arbeidsrom planlegges ihht kravtekst, og på bakgrunn av avdekket behov og valg av kontorløsning i det enkelte prosjekt.
Felles møte-/gruppe-/undervisningsrom | 472 | 40 | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem
Personalrom | NY |  | Minst 1 per helsehus | Minst 1 per langtidshjem | Følger bestemmelser fra Arbeidstilsynet, som kan gjøre det nødvendig med flere personalrom i bygget.
Toalett for alle | NY | 5+2 | 2 per fellesområde | 2 per fellesområde | Et HCWC på 5 kvm og et vanlig toalett på 2 kvm for besøkende og ansatte, som beskrevet i kravet "Administrasjonsarealer"
Garderobe/Dusj/Toalett
Personalgarderobe* | 653 | 165 |  |  | Dimensjoneres etter antall ansatte
Lager
Lager for medisinske forbruksvarer | NY | 84 | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem
Lager for forbruksvarer | NY | 20 | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem
Lager for uteredskap/utemøbler* | 158 | ?
Lager for seromonirom | 487 | ? | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem | Kan planlegges med kontor for seremonileder
Rom for rekvisita/dekketøy | 460 | 10 | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem
Oksygenflaskelager | 590 | ? | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem
Stollager | 707 | 20 | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem | Areal kan fordeles på flere rom etter behov
Uniformslager (rent tøy) | NY | 20 | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem | Dersom det finnes garderober i ulike deler av bygget må uniformlager planlegges i nær forbindelse med hvert garderobeområde
Rekvisitalager og kopirom (for administrasjon) | NY | 10? | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem | Tilhører administrasjonsarealer
Arkiv nærlager (for administrasjon) | NY | 9 | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem | Tilhører administrasjonsarealer
Felles arkivrom | NY | ? | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem | Se eksisterende plantegninger fra andre prosjekter
Garasje/bod for elektrisk rullestol* | 191 | ?
Hjelpemidler, sykepleierutstyr og beredskapslager | NY | 50 | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem | Areal kan fordeles på flere rom etter behov
Oppbevaringslager | NY | 20 | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem | Areal kan fordeles på flere rom etter behov
Renhold
Rengjøringssentral* | 26 | ? | Minst 1 per helsehus | Minst 1 per langtidshjem | Kapasitet/areal avgjøres i det enkelte prosjekt
Bøttekott* | 315 | ? | Minst 1 per etasje | Minst 1 per etasje | Kapasitet/areal avgjøres i det enkelte prosjekt
Tekniske rom
Ventilasjonsrom* | 33 | ?
Varmesentral* | 34 | ?
Hovedtavlerom/tavlerom* | 395 | ?
Datarom/serverrom/hovedfordeling IKT* | 155 | ?
Avfallshåndtering og skittentøy
Vaskeri |  |  | 1 per helsehus | 1 per langtidshjem | Areal fordeles ihht kravets beskrivelse, og på bakgrunn av avdekket behov i det enkelte prosjekt
Skittentøysrom |  |  | Minst 1 per helsehus | Minst 1 per langtidshjem | Dersom det er sug, er det normalt ett eget rom. Dersom det er sjakt er det flere nedkastrom. Rom planlegges ihht kravets beskrivelse, og på bakgrunn av avdekket behov og valg av løsning i det enkelte prosjekt
Avfallsrom | NY |  | Minst 1 per helsehus | Minst 1 per langtidshjem | Rom planlegges ihht kravets beskrivelse, og på bakgrunn av avdekket behov og valg av avfallsløsning i det enkelte prosjekt
Driftsrom
Arbeidsrom/lite verksted for vaktmester | 498 | 24 |  |  | (12kvm arb.rom + 12kvm verksted)